**Общество с ограниченной ответственностью**

«ИМПУЛЬС»

188760, Ленинградская обл., Приозерский р-н, г. Приозерск,

 ул. Красноармейская, дом № 15А, помещение 3Г.

тел. 8-905-258-10-36

Email: smart-elektrik@mail.ru

ИНН/КПП 4712029367/471201001 ОГРН 1194704016385

 КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ

на 1-фазное подключение абонента

1 Материалы

* 1. Щит монтажный ЩМП 395\*310\*220 мм IP65 = 2 777.00 р.,
	2. Щит КМПн для опломбировки вводного автомата = 35.00 р.,
	3. Щит распределительный навесной ЩРн –ПГ -5 IP65 для установки на фасаде дома = 452.00 р.,
	4. Счетчик электроэнергии Нева МТ 124 АS 0 1-фазный многотарифный = 1 283.00 р.,
	5. Автоматический выключатель ВА47-29 1р 25 А (вводной) = 106.00 р.,
	6. То же, 20 А (для установки на фасаде дома) = 106.00 р.,
	7. Шина «0» с изолятором = 65.00 р.,
	8. Зажим ответвительный типа ЗОИ, 2 шт. = 357.00 р.,
	9. Зажим анкерный типа ЗАБ, 2 шт. = 212.00 р.,

1.10 Провод СИП 2\*16 33 п.м = 896,28 р.,

* 1. Крюк настенный = 240.00 р.,
	2. Крюк бандажный универсальный = 488.00 р.,
	3. Лента бандажная 0,7\*20 4,2 м = 129.55 р.,
	4. Скрепа-бугель, 6 шт. = 60.00 р.,
	5. Труба гофрированная из ПНД диам. 20 мм, 15 п.м = 270.00 р.,
	6. Сталь угловая горячекатанная 60\*60\*4.5, 2 п.м = 411.00 р.,
	7. Комплект болтового соединения М6 = 4.00 р,
	8. Провод ПуГВ 1\*4, желто-зеленый 2.7 п.м =57.08 р.

 ИТОГО по разделу 1: 7 948.00 р.

 2 Доставка материалов. По разделу 2: 1 000.00 р.

3 Монтажные работы

3.1 Сборка узла учёта и установка его на опоре = 1 900.00 р.,

3.2 Устройство опуска провода СИП в гофротрубе по опоре к щиту учёта = 512.00 р.,

3.3 Монтаж провода СИП в гофротрубе: от узла учета к ответвительному крюку, а далее, к фасаду дома = 1 247.00 р.,

3.4 Установка щита с автоматом на фасаде дома = 548.00 р.,

3.5 Установка крюка настенного = 463.00 р.,

3.6 Установка крюка универсального на опоре = 663.00 р.,

3.7 Подключение провода СИП 2\*16 в узле учета, с одной стороны, и к автомату на фасаде дома, с другой стороны = 632.00 р.,

3.8 Монтаж заземляющего устройства и заземление узла учета = 534.00 р.,

3.9 Производство комплекса работ по измерениям и испытаниям в соответветствии с требованиями ПУЭ (гл. 1.8) = 342.00 р.,

3.10 Подключение провода СИП 2\*16 на опоре (врезка) = 300.00 р.,

3.11 Проверка работы вновь смонтированной электроустановки под нагрузкой = 150 р.

Итого по разделу 3: 7 291.00 р.

 Всего по калькуляции: 16 239.00 р.

**Расчет стоимости является базовым.**

**Каждый заказ рассчитывается индивидуально!**